## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 220413.3 | Revitalizace objektů a prostorů Korunní, P10 - SO 0201
| Objekt: |  | D.1.4.5 | Elektroinstalace
1287 | Rozpočet: |  | 1 | Venkovní rozvody
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | D.1.4.5 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Venkovní rozvody |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 220413.3 - Revitalizace objektů a prostorů Korunní, P10 - SO 0201
| Popis stavby: 220413.3 - Revitalizace objektů a prostorů Korunní, P10 - SO 0201 | [8 empty] | Popis stavby: 220413.3 - Revitalizace objektů a prostorů Korunní, P10 - SO 0201
#POPO | Popis objektu: D.1.4.5 - Elektroinstalace
| Popis rozpočtu: 1 - Venkovní rozvody | [8 empty] | Popis rozpočtu: 1 - Venkovní rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Venkovní rozvody
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21.3 | Svítidla |  |  | MON |  |  | 0
| M21a | Elektroměrové rozvaděče, vybavení |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.5 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 220413.3 | Revitalizace objektů a prostorů Korunní, P10 - SO 0201 | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.5 | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Venkovní rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 258.4 | [6 empty] | DIL
1 | 210810110R00 | Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 35+25 mm2, pevně uloženého | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18554 | 18.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 34111631R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35+25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 210810057R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10431 | 20.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 34111101R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 210810056R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 14.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 210810061R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10431 | 22.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 34111130R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 12x1,5mm2; počet žil 12; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 210810047R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 8.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 34111042R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 210810046R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 742121001U00 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 250+25 |  | 275 | [23 empty] | VV | 0
14 | 34126169R | kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet prvků 10; počet žil v prvku 4; vnější průměr 21,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 34126167R | kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 4; vnější průměr 15,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | 230191017R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.185 | 31.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 3457114705R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 230191010R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.125 | 37.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 3457114703R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 230191005R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.085 | 51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 3457114701R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | 230191003R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 3457114700R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 222086051R00 | Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06483 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 345711470L | Mikrotrubička silnostěnná 10/6 mm bezhalogenová, LSOH | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 2222612MTZ | Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek | kus | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 20+120+140+40+60+20 |  | 400 | [23 empty] | VV | 0
27 | 3457171102N | Příchytka kabelů jednostranná 6710 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 3457171103N | Příchytka kabelů jednostranná 6712 | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 3457171104N | Příchytka kabelů jednostranná 6714 | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 3457171106N | Příchytka kabelů jednostranná 6716 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 3457171105N | Příchytka kabelů jednostranná 6718 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 354321020P | Příchytka kabelů plechová 26 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 210111502R00 | Montáž vidlice domovní včetně zapojení, provedení 2P+PE, 10/16 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.274 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 3455231R | Vidlice 230V, přímá, IP44 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 210010555RT3 | Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 210220021R00 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
37 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
38 | 460771123U00 | Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 48+48 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
39 | 2835046-1A | Multikanál plastový 9 otvorů, rozměr 385x385 x 1118 mm, otvory 105x105 mm, včetně těsnění a 4x spony | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | 2835046-1B | Ohybový díl 9-otvorového multikanálu 3°, rozměr 385x385 x 356 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 2835046-1C | 9-otvorový adaptér na chráničky 110 mm, rozměr 367x367x203 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 2835046-2A | Multikanál plastový 4 otvory, rozměr 265x265 x 1118 mm, otvory 105x105 mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 2835046-2B | Odbočovací prvek pro 4-otvorový multikanál, přechod na chráničku 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 46084112U00 | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2, hloubka přes 1,0 m | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1+6 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
45 | 2835046-6 | Kabelová komora HDPE, vnitřní rozměr 1220 x 910 mm, hloubka 1500 mm, pro pojezd vozidly - zatížení 12,5 t, včetně víka dle okolního povrchu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 2835046-7 | Kabelová komora HDPE, vnitřní rozměr 1220 x 910 mm, hloubka 1200 mm, pro pojezd vozidly - zatížení 12,5 t, včetně víka dle okolního povrchu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M21a | Elektroměrové rozvaděče, vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 357-016 | Rozvaděč RE1 - plastový pilířový rozvaděč pro nepřímé měření; jednosazbový; hlavní jistič se spouští, 315 A; MTP 5 VA, 0,5S, 300/5A; svorky na přívodu i na vývodu 240 mm2; provedení PRE; včetně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | instalace a zapojení | [25 empty] | POP
48 | 357-017 | Rozvaděč RE1.1 - plastový pilířový rozvaděč pro nepřímé měření; dvousazbový; hlavní jistič se, spouští 125 A; MTP 5 VA, 0,5S, 100/5A; svorky na přívodu 120 mm2, na vývodu 120 mm2; provedení PRE; | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | včetně instalace a zapojení | [25 empty] | POP
49 | 357-018 | Rozvaděč RE2 - plastový pilířový rozvaděč pro přímé měření; provedení pro jištění do 63A; hlavní, jistič 50 A/B; jednosazbový; svorky na přívodu 35 mm2, na vývodu 35 mm2; provedení PRE; včetně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | instalace a zapojení | [25 empty] | POP
Díl: | M21.3 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 84.48 | [6 empty] | DIL
50 | 210201521MTZ | Montáž svítidla | kus | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.66 | 84.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 33+37+10+26+3+3+3+2+2+5+3+1 |  | 128 | [23 empty] | VV | 0
51 | 348-V01 | Svítidlo V6, dle knihy svítidel | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 348-V02 | Svítidlo V7, dle knihy svítidel | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 348-V03 | Svítidlo V8, dle knihy svítidel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | 348-V04 | Svítidlo V9, dle knihy svítidel | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 348-V05 | Svítidlo V10, dle knihy svítidel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 348-V06 | Svítidlo V11, dle knihy svítidel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 348-V07 | Svítidlo V12, dle knihy svítidel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 348-V08 | Svítidlo V13, dle knihy svítidel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 348-V09 | Svítidlo V14, dle knihy svítidel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | 348-V10 | Svítidlo V15, dle knihy svítidel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 348-V11 | Svítidlo V16, dle knihy svítidel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | 348-V12 | Svítidlo V17, dle knihy svítidel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 133.53 |  | 0 |  |  |  |  | 603.54 | [6 empty] | DIL
63 | 460201504RT2 | Výkop kabelové rýhy 140/150cm hor.4, ruční výkop rýhy | m | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 9.9729 | 10.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | kabelová komora - délka : 1,1 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 460400011RT2 | Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m | m | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01376 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.731 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 460400111RT2 | Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m | m | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.381 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 460201484RT1 | Výkop kabelové rýhy 140/120cm hor.4, strojní výkop rýhy | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.81312 | 5.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | kabelová komora - délka : 6*1,1 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
67 | 460400011RT1 | Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.698 | 4.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 460400111RT1 | Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.285 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 460200884R10 | Výkop kabelové rýhy 80/110 cm hor.4, pro multikanál | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.46464 | 37.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | 460400001RT1 | Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0114 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.609 | 48.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 460400101RT1 | Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.293 | 23.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 460560884R10 | Zához rýhy 80/110 cm, hornina třídy 4 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.542 | 43.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
73 | 460200914R40 | Výkop kabelové rýhy 80/140 cm hor.4, pro multikanál | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.5808 | 11.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
74 | 460560914R40 | Zához rýhy 80/140 cm, hornina třídy 4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.671 | 13.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | 460400001RT2 | Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01301 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.642 | 12.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 460400101RT2 | Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.341 | 6.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 460650013RT1 | Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm, ze štěrokpísku tl. 10 cm | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 16.19 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.097 | 7.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 0,8*80,0 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*20,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
78 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
79 | 460200654R70 | Výkop kabelové rýhy 70/90 cm hor.4 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.28314 | 16.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 460560654R70 | Zához rýhy 70/90 cm, hornina třídy 4 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.33 | 19.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
81 | 460420022RT4 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 70 cm z písku, lože tloušťky 15 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.273 | 13.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.111 | 5.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
82 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
83 | 460200274R00 | Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2178 | 108.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
84 | 460560274R00 | Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.293 | 146.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
85 | 460420022RT2 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20475 | 102.38 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.098 | 49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu