## list 1
SEZNAM ZAŘÍZENÍ gastrovybavení a požadavky na média a jejich napojení
HYDROPOLIS - Vinohradská vodárna,Praha 10
SEZNAM ZAŘÍZENÍ 28.2.2022
POZICE | NÁZEV | ks | Š. | HL. | V. | El. (V) 1ks | EL PŘÍKON.(kW) 1ks | EL.PŘÍKON (kW) CELKEM | studená voda | teplá voda | odpad kanalizace
| 1NP |  | Rozměry nutno aktualizovat dle zaměření na stavbě
BAR
1 | Nerezový bar,stůl se zadním a levým lemem s odpadkovým košem a spodní policí | 1 | 560 | 700 | 900
2 | nerez barový stůl se zadním lemem s dveři, a prostorem a zabudováním pro myčku a s dřezem 400/400/250mm a mix.vodovodní baterií a sifonem | 1 | 1200 | 700 | 900 |  |  |  | ventil 3/8" v=600mm | ventil 3/8" v=600mm | DN50 v=500
3 | Myčka skla "S", dvouplášťová, kap.30 košů/hod., digitální elektronický ovládací panel, 3 mycí programy, možnost následného studeného oplachu, vč. zabudovaného změkčovače vody, DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku a odpadního čerpadla. | 1 | 460 | 565 | 715 | zás. 230 v=600mm | 3.6 | 3.6 | ventil 3/4" |  | DN40 v=500
4 | nerez chlazený barový stůl s nerez.deskou a zadním lemem,dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem | 1 | 1510 | 680 | 880 | zás.230 v=500mm | 0.3 | 0.3 |  |  | DN40 z podlahy
5 | nerez barový stůl se zadním lemem s dveřmi ,prostorem pro myčku a jejím zabudováním, dřezem 400/400/250 s mix.vodovodní baterií a sifonem | 1 | 1200 | 700 | 900 |  |  |  | ventil 3/8" v=600mm | ventil 3/8" v=600mm | DN50 v=500
6 | Výrobník koskového ledu 28kg/24hod chlaz.vzduchem | 1 | 390 | 600 | 700 | zás. 230 v=600mm | 0.4 | 0.4 | ventil 3/4" v´500mm |  | DN40 v=50mm
7 | nerez chlazený barový stůl s nerez.deskou a zadním lemem,dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem | 1 | 1510 | 680 | 880 | zás.230 v=500mm | 0.3 | 0.3 |  |  | DN40 z podlahy
8 | Nerezový barový stůl se zabudovaným nerez.umyvadlem do desky, stojánková baterie+sifon s otoč.dveřmi a odpadkovým košem | 1 | 560 | 700 | 900 |  |  |  | ventil 1/2" v=600mm | ventil 1/2" v=600mm | DN40 v=550mm
9 | prosklená vitrína na zákusky s osvětlením a otáčivou nabidkou upřesní provozovatel a inerier | 1 | 660 | 660 | 1250 | zas.230 v=200mm | 0.65 | 0.65
10 | nerez barový stůl s prolisem se zadním a levým-bočním lemem s 2xdveřmi ,prostorem pro chladicí agregát piva, s dřezem s mix.vodovodní baterií a sifonem třístraný rám | 1 | 1600 | 700 | 900 |  |  |  | ventil 3/8" v=600mm | ventil 3/8" v=600mm | DN40 v=500
11 | výčepní zařízení s chlad.agregátem a dvijitou pípou s ostřikem a odkapem s příslušenstvím -MOŽNÁ DODÁVKA/ PRONÁJEM PIVOVARU | 1 | 600 | 580 | 250 | zas.230 v=600mm | 0.65 | 0.65 | ventl 3/4" v=600 |  | DN50 v=500
12 | nerez mraznička podpultová 160L plné dveře | 1 | 603 | 595 | 855 | zás.230 v=500mm | 0.2 | 0.2
12A | barový mixer profi | 1 | 260 | 280 | 560 | zás.230 v=1100mm | 0.3 | 0.3
13 | kávovar dvoupákový s příslušenstvím, a změkčovačem vody Možný pronájem od dodavatele kávy | 1 | 725 | 560 | 550 | zas 230 v=600mm | 3.6 | 3.6 | ventil 3/8" v=600mm |  | DN40 v=500
14 | nerez barový stúl se zadním lemem, dveřmi s odpadkovým košem a se zásuvkou na použitou kávu s odklepem,prostor pro zabudování pol.12 | 1 | 1750 | 700 | 900
15 | mlýnek na kávu s příslušenstvím | 1 |  |  |  | zás.230 v=1100mm | 0.2 | 0.2
16 | nerez chlazený barový stůl, dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem | 1 | 1510 | 680 | 880 | zás.230 v=500mm | 0.3 | 0.3 |  |  | DN40 z podlahy
17 | kontaktní gril dvojitý | 1 | 580 | 410 | 190 | 230 v=1100mm | 3.6 | 3.6
SKLAD
20 | chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C | 1 | 603 | 595 | 1850 | zás.230 v=2000mm | 0.2 | 0.2
21 | chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C, dělěná dvoje dveře | 1 | 603 | 595 | 1850 | zás.230 v=2000mm | 0.2 | 0.2
22 | mrazicí skříň,bílé opláštění -15-24st.C dělěná dvoje dveře | 1 | 603 | 595 | 1850 | zás.230 v=2000mm | 0.3 | 0.3
23 | nerez.regál (nebo varianta 4polic na stěnu) čtyřpolicový | 1 | 1300 | 240 | 1800
Hr.přípravna zeleniny
24 | chladicí skříň nerez. opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C | 1 | 603 | 595 | 1850 | zás.230 v=2000mm | 0.2 | 0.2
25 | nerezový stůl se zadním a levým lemem a se spodní policí a dřezem 400/400/250,sifon,a vod.mix.baterií | 1 | 1400 | 600 | 900 |  |  |  | ventil 3/8" v=600mm | ventil 3/8" v=600mm | DN50 v=500mm
26 | Police na stěnu nerez | 1 | 1400 | 350 | 40
27 | inerier skříň na ůklidové prostředky dodávky interieru |  | 460 | 260 | 1600
mytí provozího nádobí
28 | nerez.kombinace umyvadlo výlevka | 1 | 500 | 600 | 850 |  |  |  | ventil 3/8" v=300mm | ventil 3/8" v=300mm | DN50 v=200mm
29 | nerez mycí dvoj dřez s prolisem, s policí a centrálním umístěním zadní a pravý lem 40mm vod.mix.baterií se sprchou a sifonem | 1 | 1000 | 600 | 900 |  |  |  | ventil 1/2" v=500mm | ventil 1/2" v=500mm | DN50 v=400mm
30 | nerezová police nástěnná | 1 | 1000 | 300 | 40
30A | Atyp nerezové deska zadní a pravý lem ,2x nohy vpravo jackl 40 mm,,kotvit k pol. 29 | 1 | 400 | 400 | 40
31 | nerezový regál čtyřpolicový | 1 | 625 | 400 | 1800
mytí stolního nádobí
32 | nerezový stůl se zadním a pravým lemem,a spodní policí atyp | 1 | 700 | 400 | 900
33 | Nerezový regál čtyřpolicový roštový | 1 | 925 | 400 | 1800
34 | podstolová dvojplášťová myčka nádobí 720tal./hod 3 mycí programy digitální elektronicky ovládací panel,Wasch Safe Control atmosferický boiler (5,28kW) s oplachovým čerpadlem,odpadní čerpadlo vč.dávkovače oplach.prostředku se změkčovačem vody | 1 | 600 | 610 | 820 | 400V volný konec ohebný kabel 2bm , a zás.230V v=600 | 5,4+0,02 | 5.6 | ventil 3/4" v=500mm |  | DN40 v=400mm
35 | nerezový mycí stúl s lemem a prostorem pro myčku,dřezem400/500/300mm,mix.stoj.baterií,sifonem | 1 | 1200 | 700 | 900 |  |  |  | ventil 1/2" v=500mm | ventil 1/2" v=500mm | DN50 v=400mm
36 | nerezový stúl s policí a zadním a levým lemem atyp | 1 | 1400 | 500 | 900
36A | nerez police na stěnu | 1 | 1400 | 300 | 40
37 | Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon | 2 | 400 | 450 | 320 |  |  |  | ventil 1/2" v=600mm | ventil 1/2" v=600mm | DN40 v=550mm
Přípravna a výdej
38 | nerezový stů se spodní policí | 1 | 1100 | 600 | 900
39 | nerezový celokovový stúl se zadním lemem a spodní policí v 250mm od podl.pro konvekční pečící troubu atyp. | 1 | 800 | 700 | 900
39B | konvekční horkovzdušná pec 4xGN1/1 elektrická manuální | 1 | 690 | 660 | 560 | 400V krab. v= 600mm volný kabel L=2m | 6,,5 | 6.5 | ventil 3/4" V=500mm |  | DN 40 v=100mm
40 | elektrický indukční dvojvařič 2x3,5kW na desku | 1 | 405 | 698 | 145 | 400V krab. v= 800mm volný kabel =2m | 3.5 | 7
40B | nástěná odsávací digestoř -dodávka VZT min.rozměr 1000/800 |  | 1000 | 800 | 500 | volný konec 2m v=2600
41 | nerezový chlazený stůl s nerez deskou +2-10st.C dvojsekcový a dřezem 290/400/200mm,sifon,a vod.mix.baterií,sifon | 1 | 1360 | 700 | 900 | zas.230V v=500mm | 0.4 | 0.4 | ventil 3/8" v=600mm | ventil 3/8" v=600mm | DN 50 v=550mm
42 | nástěná dvojpolice nerezová | 2 | 1200 | 320 | 350
43 | nerezový stůl se zadním a pravým lemem,zásuvkou vlevo a spodní policí | 1 | 1200 | 700 | 900
44 | kobinovaná chladnička a mraznička 365/267 L | 1 | 595 | 680 | 2000 | zas.230V v=2100mm | 0.45 | 0.45
45 | stolní krouhač zeleniny + základní řezné kotouče | 1 | 490 | 240 | 500 | 230 v=1100mm | 0.55 | 0.55
46 | nářezový stroj prúm. 250mm | 1 | 490 | 615 | 477 | zas 230V v=1100mm | 0.25 | 0.25
Umývárna stol.nádobí (catering ze sálu (1a2NP)
50 | nerezový čtyřpolicový regál | 1 | 1095 | 500 | 1850
51 | nerez. vykládací stůl k myčce | 1 | 600 | 600 | 910
51B | automaický změkčovač vody(teplá ?) k myčce | 1 | 320 | 660 | 640 | zás.230V v=650mm | 0.02 | 0.02 | vent.šr.3/4" v=600mm |  | DN40 v=300mm
52 | myčka na nádobí průchozí jednplášťová poklop.,atmosferický boiler s oplach.čerpadlem,vč,dávkovačů mycího a oplach.prostředku | 1 | 746 | 755 | 1549 | 400V kabel dl=2bm v=100mm | 9.9 | 9.9 | vent.3/4" v=100mm |  | DN50 v=50mm
52B | odsávací digestoř nad myčku (dodávka VZT) |  | 1000 | 1000 | 500
53 | nerez. vjezdový mycí stůl k myčce s policí a dřezem,mix.vodovod.stoj baterií se sprchou a sifonem | 1 | 800 | 745 | 900 |  |  |  | vent.1/2" v=500mm | vent.1/2" v=500mm | DN50 v=400mm
54 | nerez.servírovací dvojpolicový vozík s brzdou (rozměr upravit dle rozměru kabiny výtahu) | 1 | 980 | 695 | 920
55 | chladicí box s agregátem a AL policová sestava vnitřnich regálů | 1 | 1350 | 1350 | 2100 | vol.konec 230V v=2300mm | 0.8 | 0.8
56 | parkování cateringových vozíků (dodávka catering) | 1
60 | nádoba na odpad 50L,uzavírelná,pojízdná dodávka provozovatele | 6
61 | Chlazená skříň na biologický odpad | 1 | 600 | 600 | 1800 | zás. 230V v=1900mm | 0.2 | 0.2
PŘÍPRAVNA ZÁZEMÍ CATERING 2.NP
201 | chladicí skříň +2-10st.C vnější plášt nerez,s rošty | 2 | 603 | 625 | 1850 | zás.230V v=2000mm | 0.2 | 0.6
202 | Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon | 1 | 450 | 450 | 320 |  |  |  | ventil 1/2" v=600mm | ventil 1/2" v=600mm | DN40 v=550mm
203 | servírovací nerez dvojpolicový vozík s madly a brzdou | 2 | 990 | 690 | 920
204 | nerezový čtyřpolicový regál | 1 | 1400 | 530 | 1800
205 | Nerezový mycí stůl s dřezem 500x500 s prostorem pro podpultovou myčku s mix.baterií se sprchou,sifon a se spodní policí pod dřezem a zadním lemem | 1 | 1400 | 70 | 900 |  |  |  | ventil 1/2" v=600mm | ventil 1/2" v=600mm | DN50 v=500
206 | Myčka podpultová dvojplášťová s dávkovacími čerpadly (oplach a mycí ) tři mycí programy 180s,kapacita 30košů, | 1 | 600 | 640 | 820 | 400V kabel dl=2bm v=100mm | 6.5 | 6.5 | ventil šr.3/4" v=600mm |  | DN50 v=500
206A | Automatický změkčovač pro podpultovou myčku | 1 | 320 | 660 | 640 | zás.230V v=650mm | 0.02 | 0.02 | vent.šr.3/4" v=600mm |  | DN40 v=300mm
207 | Nerezový stůl s dřezem vpravo 400x400x250 s mix. baterií,sifon, spodní policí a se zadním a pravým lemem | 1 | 1400 | 700 | 900 |  |  |  | ventil 1/2" v=600mm | ventil 1/2" v=600mm | DN50 v=500
207A | Police na stěnu nerez | 1 | 1400 | 350 | 40
208 | Indukční varná deska stolní,teplotní rozsh 60-240st.C,prúměr varné plochy 33cm, s kabel do zásuvky | 1 | 520 | 455 | 260 | Zás.400V v´= 1200 | 5 | 5
| Elektrická energie celkem instalovaný příkon v kW | [6 empty] | 58.79
| Při koeficientu současnosti 0,7 provozní příkon el.energie | [6 empty] | 41,2 kW
| První vybavení strojů a zařízení určí a upřesní dohoda s provozovatelem odborný odhad | 1
| MONTÁŽ a montážní materiál a Doprava | 1