Zadání koncepční studie převedení srážkových vod

v povodí MČ Praha 12 – TOČNÁ

V povodí části MČ Praha 12 Točná se nachází stoky srážkové kanalizační sítě, které odvádějí srážkové vody z rybníka Kosiňák do rybníka v centru obce Točná a potoka Točná. Stoky byly budovány pravděpodobně v akcích „Z“, jsou nejasného stáří, profilů a uložení. Vzhledem ke sklonovým poměrům došlo opakovaně při přívalových srážkách k zaplavení komunikace v ulici Hrazanská z přilehlého pole. Do centra obce natéká srážková voda ulicí Hrazanská a Branišovská.

Rybník Točná je ve vlastnictví MČ Praha 12. V roce 2023 proběhlo jeho odbahnění, dále budou odfrézovány kořeny z výpustního potrubí a zároveň dojde k osazení novými hradítky. Budoucím správcem rybníka by měl být odbor OCP.

V obci se připravuje výstavba splaškové kanalizace soustavou gravitačních stok, a čerpacích stanic s výtlakem do soustavné kanalizační sítě Cholupic a dále na ÚČOV Praha.

Cílem studie je vytvoření systému nakládání se srážkovými vodami v MČ Praha 12 Točná, jako podklad pro projektovou dokumentaci chodníků a komunikací, po výstavbě splaškové kanalizace, v souvislosti s novým řešením povrchů komunikací. Je třeba navrhnout systém odvodnění, který bude, pokud možno povrchově odvádět srážkové vody do rybníku Točná v horní části povodí a dále do potoka Točná.

Požadavky na řešení

Z důvodu přípravy řešení odvodnění oblasti Točná po výstavbě oddílné splaškové kanalizace je třeba provést posouzení odtokových poměrů zájmové oblasti, a to jak pro návrhové srážky generelu odvodnění, tak pro srážky extrémní, tj. deště s opakováním 20-50-100 let při zohlednění důsledků postupující změny klimatu. Posouzení odtokových poměrů má za úkol zahrnout do řešení:

- Vytvoření systému nakládání s dešťovou vodou se zapracováním prvků hospodaření s dešťovou vodou (HDV) na redukci přímého odtoku dešťových vod do potoka,

- možnost eliminace přetížení kanalizační sítě pomocí HDV a vhodně umístěných retencí,

- možnost zachycení – odklonění povrchových přívalových srážek natékajících z extravilánu obce, jejich bezpečné převedení pomocí dešťových koridorů– využití případné retenční schopnosti rybníka Točná

- možnost ochrany objektů přilehlých ke komunikacím před důsledky přívalových srážek v podobě lokálních zátop a minimalizaci škod na majetku.

- vliv důsledků změny klimatu na změnu srážko-odtokových procesů v oblasti

Zpracování studie je požadováno v rozsahu následujících parametrů řešení

- Studie bude provedena jednak pro návrhové a posudkové srážky GOHMP a dále pro syntetické extrémní deště s dobou opakování 20, 50 a 100let. ovlivněné změnou klimatu v české kotlině

- Studie využije výše popisované možnosti řešení s cílem:

  - Zajistit odvodnění dešťových vod pomocí navržených prvků HDV

  - Zajistit odvodnění s využitím retenčních možností rybníku Točná

  - Zajistit řešení ochrany lokální infrastruktury pomocí přesměrování odtoku dešťových vod po povrchu v zájmové oblasti.

- Studie bude zpracována s využitím jednorozměrného simulačního modelu kanalizační sítě a dále s využitím spojeného jedno a dvourozměrného simulačního modelu zájmového území při zohlednění změn hydrologie povodí při extrémních dešťových událostech.

- Spojený 1D+2D model bude kalibrován s využitím informací o historických záplavách v obci.

- Studie bude respektovat postupy návrhu prvků HDV podle Pražských Stavebních předpisů a Městských Standardů.

- Pro jednotlivé návrhy řešení ve všech fázích projektu bude zpracován odhad investičních nákladů spojených s navrženými opatřeními.

- Studie bude provedena pro stávající a pro výhledový stav. Ve výhledovém stavu budou do řešení zahrnuty plánované rozvojové plochy dle platného Územního plánu hl. m. Prahy a Metropolitního plánu a navržená opatření budou pro výhledový stav posouzena.

Požadavky na vedení projektu

- Při řešení projektu budou konány pravidelné výrobní výbory mezi zpracovatelem a objednatelem.

- Dílčí výstupy projektu v rozpracovanosti budou předloženy na širším výrobním výboru za účasti zástupců MČ, IPR Praha, odbory MHMP (INV. OCP.), správci povodí a případně další.

Požadavky na zpracování a výstupy projektu

Projekt bude zpracován pomocí technologií umožňujících:

              - Simulace nestacionárního proudění v kanalizaci a na povrchu území pomocí spojených 1D+2D simulačních modelů (typ Mike Urban nebo ekvivalentní)

              - Analýza odtokových poměrů a variantní návrh odvodnění povrchu pomocí prvků HDV dostupný pro objednatele přes rozhraní webového klienta (typ GONEW nebo ekvivalentní)

              - Integrované řešení variantního návrhu a posudku opatření HDV (typ propojení GONEW + Mike Urban nebo ekvivalentní).

              - Pro jednotlivé návrhy řešení bude zpracován odhad investičních nákladů.

Výstupy projektu:

- Technická zpráva

- Koordinační situace

- Majetkoprávní situace

- Stavební situace,

- Hydrotechnická situace

- Tematické mapy, přetížení sítě, rozliv,

- Tabulky investičních nákladů navržených opatření

- Kompletní digitální výstup SHP, mdb, doc, xls…. - otevřené formáty a PDF

- Zápisy z projednání

Zpracování tematických map umožní posouzení vlivu přívalového deště na podmínky odvodnění v zájmové oblasti pomocí např. map rozlivu, lokalizace výronu dešťových vod na terén, přetížení stokové sítě, hloubka vody v zatopeném území atd. (typ ArcGIS nebo ekvivalentní).

Podklady:

- Historické posudkové srážky

- Stavba č. 0132 TV Točná – všechny etapy výstavby, D plus

- Revitalizace centra města Praha 12 – Točná, AT Vyšehrad

- Fotodokumentace a videa zaplavení – jsou-li k dispozici

- Mapové podklady IPR

- GIS stokové sítě PVS

- Informace o trasách a objektech na stokové síti – průzkum PVK

- Podklady o rybníku Točná – jsou-li k dispozici

- Digitální model terénu zájmové oblasti

- Metodika řešení vlivu extrémních srážek v důsledku klimatické změny na odtokové poměry v urbanizovaném povodí města Prahy