**Výše nabídkové ceny**

**„Dodávka vodoměrů 2025–2028"**

**Část č. 9** – Dodávka vodoměrů s rádiovým výstupním systémem „Walk-by“ DN 50 až DN 200

1. **Identifikace účastníka**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno / obchodní firma: |  |
| Místo podnikání / sídlo: |  |
| IČ: |  |

1. **Tabulka pro specifikaci výše nabídkové ceny:**

| **Specifikace vodoměru dle ČSN EN ISO 4064-1**  (typ – DN – připojení – délka L) | **Počet**  (ks) | **Jednotková cena**  (Kč) | **Cena za dodávku typu vodoměru**  (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 120 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 60 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 118 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm | 3 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 97 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 10 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 45 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 4 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 5 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 29 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 3 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 150 – Příruba (8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 4 |  |  |
| Měřidlo – DN 150 – Příruba (8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 150 – Příruba (8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 200 – Příruba (12 děr) – 350 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.5. | 3 |  |  |
| Měřidlo – DN 200 – Příruba (12 děr) – 350 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 12 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 12 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 5 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 360 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.6. | 10 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 360 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.10.3. a 4.10.7. | 4 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková výše nabídkové ceny:** |  |

1. **Podpis účastníka / osoby oprávněné jednat za účastníka:**

**V Praze, dne**

…………………………………………………

Jméno, příjmení, funkce

Obchodní firma