**Výše nabídkové ceny**

**„Dodávka vodoměrů 2025–2028"**

**Část č. 10** – Dodávka vodoměrů s rádiovým výstupním systémem „Pevná rádiová síť“ DN 20 až DN 40

1. **Identifikace účastníka**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno / obchodní firma: |  |
| Místo podnikání / sídlo: |  |
| IČ: |  |

1. **Tabulka pro specifikaci výše nabídkové ceny:**

| **Specifikace vodoměru dle ČSN EN ISO 4064-1**  (typ – DN – připojení – délka L) | **Počet**  (ks) | **Jednotková cena**  (Kč) | **Cena za dodávku typu vodoměru**  (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Měřidlo – DN 20 – Závit G1“ – 165 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.4 a 4.11.5 | 200 |  |  |
| Měřidlo – DN 20 – Závit G1“ – 165 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.5 a 4.11.6 | 45 |  |  |
| Měřidlo – DN 20 – Závit G1“ – 165 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.6 a 4.11.7 | 550 |  |  |
| Měřidlo – DN 20 – Závit G1“ – 190 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.4 a 4.11.5 | 150 |  |  |
| Měřidlo – DN 20 – Závit G1“ – 190 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.5 a 4.11.6 | 40 |  |  |
| Měřidlo – DN 20 – Závit G1“ – 190 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.6 a 4.11.7 | 550 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 175 mm | 4 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 175 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.4 a 4.11.5 | 30 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 175 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.5 a 4.11.6 | 6 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 175 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.6 a 4.11.7 | 30 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 260 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.4 a 4.11.5 | 150 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 260 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.5 a 4.11.6 | 30 |  |  |
| Měřidlo – DN 25 – Závit G1¼“ – 260 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.6 a 4.11.7 | 300 |  |  |
| Měřidlo – DN 40 – Závit G2“ – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.4 a 4.11.5 | 200 |  |  |
| Měřidlo – DN 40 – Závit G2“ – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.5 a 4.11.6 | 30 |  |  |
| Měřidlo – DN 40 – Závit G2“ – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.11.3, 4.11.6 a 4.11.7 | 300 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková výše nabídkové ceny:** |  |

1. **Podpis účastníka / osoby oprávněné jednat za účastníka:**

**V Praze, dne**

…………………………………………………

Jméno, příjmení, funkce

Obchodní firma