|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **2. Dveře v SO 25**  V soupisu prací s výkazem výměr na listu „25 - SO 25 - Dmychárna a ...“ není vykázán materiál pro dveře ocelové: 6/L, 6/P, 7/P. Zároveň chybí montáž a materiál pro dveře 9/L, 11 a 12. V položce 281 jsou započítány dveře 4/L, které jsou již však v položce 279 (viz též dotaz níže). Výstřižek:  Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, displej  Popis byl vytvořen automaticky  Doplní zadavatel soupis prací s výkazem výměr? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno ve výkazu výměr:   * 25 - SO 25 - Dmychárna a ...: * P.č. 104: doplněn výkaz výměr (zárubeň dveří č. 11) * p.č. 281: opraven výkaz výměr ze 4/L na 7/L; doplněny dveře 9/L * p.č. 106, 108: odebrán 1 kus (označený jako 9/P) * doplněné položky: * 334, 335: zárubeň 9/L * 336, 337: zárubeň 12 * 338: materiál dveří 6/L, 6/P, 7/L, 7/P * 339: materiál dveří 9/L * 340: montáž dveří 11 a 12 * 341: materiál dveří 11 * 342: materiál dveří 12  |  | | --- | |  | | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |