|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Duplicity v soupisu prací stavební části SO 25 a ZTI**   V soupisu prací s výkazem výměr shledává uchazeč duplicitu u položek týkajících se střešních vtoků, které jsou jak ve stavební části, tak v části ZTI. Například:  list „25 - SO 25 - Dmychárna a ...“    list „25-ZTI - SO 25 – ZTI“:    Prověří zadavatel tyto duplicity a případně je ze soupisu prací s výkazem výměr odstraní? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V případě SO 25 jde o duplicitu ve stavební části a ZTI – odstraněno ve VV stavební části; jinde nebyla zjištěna.   * 25 - SO 25 - Dmychárna a ...: p.č. 218, 219, 220, 221 odstraněny. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |