|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Oplocení**   V soupisu prací s výkazem výměr se na listech „SO 41.02-1 - Externí subs...“ a „42a-SO 42 - Spojovací p ...“ nacházejí položky pro oplocení. ...“. Uchazeč není zřejmé, kde se dané oplocení nachází.  Sdělí zadavatel, kde je v projektové dokumentaci zakresleno oplocení těchto dvou objektů a případně ji doplní? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| SO 41.02 – Externí substrát – stáčecí místo a skladování je obehnáno oplocením, protože je v ATEXu – příloha D.1.1.41.02.05\_OPLOCENÍ.pdf – zůstává.  SO 42a: odstraněno ze soupisu prací z důvodu změny mostovky, tzn. zrušení stávajícího oplocení (zrušené pol.č. 34 – 39). | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |