|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Zárubně v SO 25**   Uchazeč shledá rozpor v zadání zárubní dveří „4/P“ v soupisu prací s výkazem výměr na listu „25 - SO 25 - Dmychárna a ...“ položky č. 260, 261 279 a 280 (viz výstřižky):  **Obsah obrázku text, řada/pruh, číslo, Písmo  Popis byl vytvořen automaticky**  **Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, řada/pruh  Popis byl vytvořen automaticky**  Tabulka výplní otvorů uvádí zárubeň ocelovou (viz výstřižek):  **Obsah obrázku text, řada/pruh, snímek obrazovky, diagram  Popis byl vytvořen automaticky**  Odstraní zadavatel uvedený rozpor? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Platí PD, výkaz výměr opraven.  25 - SO 25 - Dmychárna a ...: p.č. 260, 261 odstraněny | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |