|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Podlahové vytápění SO 02 a SO 24**   V soupisu prací s výkazem výměr na listu „02 - SO 02 - Rekonstrukce...“ v oddílu 721 je uvedeno podlahové vytápění. Stejně tak je uvedeno v listu „02-UT - SO 02 – Vytápění“. Uchazeč se domnívá, že se tato duplicita promítá i do položek přesunů.  Stejný případ je v soupisu prací s výkazem výměr na listech „4 - SO 24 - Provozní obj...“ a „24-UT - SO 24 – Vytápění“  Odstraní zadavatel tuto duplicitu? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Nejde o duplicitu – v soupisu stavební části je vykázaná systémová deska (která je součástí skladby podlahy), v ÚT ostatní prvky. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |