|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **SO 22 -Zámečnické výrobky** V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 146 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 78,490 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767161111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111) |  |  |  |  | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *viz D.1.1.22.13 Zámečnické výrobky* |  |  |  |  | |  | VV |  | "1b/ZA "4,03+3,45+1,68+1,15" |  | 10,310 |  |  | |  | VV |  | "1c/ZA"3,52+2,72+1,15 |  | 7,390 |  |  | |  | VV |  | "6/ZA"33,63 |  | 33,630 |  |  | |  | VV |  | "7/ZA"10,435 |  | 10,435 |  |  | |  | VV |  | "8/ZA"1,71\*3 |  | 5,130 |  |  | |  | VV |  | "9/ZA"1,16 |  | 1,160 |  |  | |  | VV |  | "10/ZA"10,435 |  | 10,435 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 78,490 |  |  | | *147* | *M* | *1400000* | *trubkové zábradlí* | *kg* | *954,260* |  | *0,00* | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *žárový pozink* |  |  |  |  | |  | VV |  | "1b/ZA"87,86\*2 |  | 175,720 |  |  | |  | VV |  | "1c/ZA"62,5 |  | 62,500 |  |  | |  | VV |  | "6/ZA"384,87 |  | 384,870 |  |  | |  | VV |  | "7/ZA"136,02 |  | 136,020 |  |  | |  | VV |  | "8/ZA"15,7\*3 |  | 47,100 |  |  | |  | VV |  | "9/ZA"12,39 |  | 12,390 |  |  | |  | VV |  | "10/ZA"135,66 |  | 135,660 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 954,260 |  |  |   V tabulkách zámečnických výrobků je uvedeno:      Zábradlí 1c/ZA a 1b/ZA jsou výrobky zábradlí z kompozitu. V soupisu prací jsou prvky v položkách pro montáž a dodávku zábradlí rovného z trubek.  Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací. Zábradlí 1c/ZA a 1b/ZA jsou výrobky zábradlí z kompozitu. Žádáme o doplnění položek pro kompozity zvlášť. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že prvky 1c/ZA a 1b/ZA byly v položkách č. 146 a 147 vymazány a přesunuty do položek č. 152 a 153. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |