|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **192. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 27, SO 31 V soupisu prací chybí položka Meziobjektová dilatace – XPS tl.100 mm + PE folie.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací s výkazem výměr je meziobjektová dilatace zařazena do SO 27 a tyto položky se nacházejí v oddíle 713 tepelné izolace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |