|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **117. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **V předaném soupisu prací „SO 42 - Spojovací potrubí“ je uvedeno:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 420 | | K | | | 8944141R5 | | Kanalizační prefabrikovaná šachta DN 1000 půměr.hloubky 3,5m-kompletní kce | | kus | | 9,000 | | |  | | 0,00 | | | |  | P | | |  | | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklopu*  *šachta Š 74,Š 92,Š 91,Š 85,Š 84,Š 73,Š72,Š 70,Š 69,Š 68,Š67-VSR.1*  *šachta Š 179,Š 126,Š 125-VOS.1*  *šachta Š 167-VOT.1* | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Dešťová kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "**VSR\_S13-S15,S17-S18" 5** | |  | | 5,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Splašková kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "**VOS\_S08, S13, S16" 3** | |  | | 3,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Jednotná kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "**VOD1\_S07" 1** | |  | | 1,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | Součet | |  | | 9,000 | | |  | | |  | | | 422 | K | | | 8944141R6 | | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 4,5m-kompletní kce | | ks | | 3,000 | | |  | | | 0,00 | | |  | P | | |  | | | | *Poznámka k položce: mimo poklopu*  *šachta Š 71,Š 60-VSR.1A*  *šachta Š170,Š 166,Š 171,Š 172,Š 173-VOT.1 šachta Š 168,Š 169,Š 166-VOT.1A* | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Dešťová kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | **"VSR\_S34-S35" 2** | |  | | 2,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Jednotná kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | **"VOD1\_S04" 1** | |  | | 1,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | Součet | |  | | 3,000 | | |  | | |  | | | 423 | K | | | 8944141R7 | | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 5,0m-kompletní kce | | ks | | 10,000 | | |  | | | 0,00 | | |  | P | | |  | | | | *Poznámka k položce: mimo poklopu*  *šachta Š 93,Š 78,Š 77,Š 76-VSR.1 šachta Š 81,Š 90,Š 89,Š 88-VSR.1A*  *šachta Š 148-VOD1.1A šachta Š 151,Š 150-VOD1.1* | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Dešťová kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "**VSR\_ S25, S27-S33" 8** | |  | | 8,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "Jednotná kanalizace" | |  | |  | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | "**VOD1\_S01, S03" 2** | |  | | 2,000 | | |  | | |  | | |  | VV | | |  | | | | Součet | |  | | 10,000 | | |  | | |  | | | 424 | K | | | 8944141R8 | | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 5,5m-kompletní kce | | ks | | 1,000 | | |  | | | 0,00 | | |  | P | | |  | | | | *Poznámka k položce: mimo poklopu*  *šachta Š 95,Š 94,Š 83,Š 82,Š 80,Š 79-VSR.1*  *šachta Š 66,Š 65-VSR.2* | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | |  | | |  | | |  | | | VV | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH  ŠACHET" | | | | | | |  | | | | | VV | | | "Dešťová kanalizace" | | | | | | |  | | | | | VV | | | "**VSR\_S08" 1** | | | | | | | 1,000 | | | | | VV | | | Součet | | | | | | | 1,000 | | | |   V uvedených položkách, v poznámkách k položce jsou uvedeny jiné šachty, než jsou uvedené ve výkazech výměr. Uvedené šachty v poznámce k položce nejsou ani ve výkresové části projektové dokumentace, ani v tabulkách šachet.  Žádáme zadavatele o vysvětlení a provedení opravy v soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že poznámky v pol. č. 420 až 424 příslušné části SPSVV byly vymazány. Platí šachty uvedené ve VV. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |