|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **190. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 27 V soupisu prací u položky č. 13 neodpovídá druh betonu, vůči betonu uvedenému ve výkresu tvaru a v Technické zprávě SKR.  Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položka č. 13 v předmětné části soupisu prací s výkazem výměr byla upravena na beton třídy C30/37. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |