|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **118. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **SO 42 - Spojovací potrubí – kanalizační šachty – dešťová kanalizace**  Kontrolu projektové dokumentace a předaného soupisu prací bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou v položkách uvedeny kanalizační šachty dešťové kanalizace:   |  | | --- | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 2,57m, potrubí DN 250\_ VSR\_S38 | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 2,48m, potrubí DN 250\_VSR\_S39 | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 2,21m, potrubí DN 500\_VSR\_S40 | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 2,51m, potrubí DN 250\_ VSR\_S41 | | kanalizační šachta DN 1000, hl.3,22m, potrubí DN 400\_ VSR\_S42 | | kanalizační šachta DN 1000, hl.2,38m, potrubí DN 250\_ VSR\_S43 | | kanalizační šachta DN 1000, hl.2,30m, potrubí DN 250\_ VSR\_S44 | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 2,30m, potrubí DN 250\_ VSR\_S45 | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 5,08m, potrubí DN 500\_ VSR\_S46 | | kanalizační šachta DN 1000, hl. 3,32m, potrubí DN 500\_ VSR\_S47 |   Žádáme zadavatele o doplnění šachet do soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že šachty do pol. č. 417 až 424 příslušné části SPSVV byly doplněny. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |