|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **156. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 03.2 V soupisu prací chybí Výztuž přibetonovaných kcí ze svařovaných sítí z drátů typu KARI. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr:   * doplněna položka č. 283, * opravena výměra položky č. 41. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |