|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **158. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 05.1, SO 05.2 V soupisu prací je v položce 1 rozpor. V popisu položky je beton C20/25 ale v poznámkách k položce je beton C30/37 – XA1, XC3, který beton máme oceňovat? Žádáme o vyjasnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v SPSVV, část SO 05.1 - pol.1 a v SO 05.2 - pol.1 byly položky opraveny na beton 30/37. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |