|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V PS 9051 – V předané projektové dokumentaci „D.2.1.9051.02\_Technická specifikace“ v části A17 je uvedeno:      V předané projektové dokumentaci „D.2.1.9051\_SEZNAM PŘÍLOH“ je uvedeno:    Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace pro část A17. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vzhledem k povaze demontáží objektu A17 (kompletní demolice objektu včetně jeho technologického vybavení) není dle našeho názoru potřeba detailnější provedení dokumentace. Demontované prvky, včetně mechanizace nutné k jejich odstranění, jsou vypsány v technické specifikaci. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |