| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **115. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **V předané projektové dokumentaci v části PS 5201A je uvedeno:**   |  |  | | --- | --- | | **PS5201A** | **PS 5201A - Regenerační nádrž** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 5201AR108 | Zkrápěcí tryska DN50 | ks | 71,000 |   Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, displej  Automaticky generovaný popis  Pro možnost ocenění žádáme o doplnění specifikace: tlak v potrubí, průtok a způsob upevnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že odpověď je uvedena výše, viz dotaz č. 2, Technické dotazy technologická část: dotazy týkající se PS.  (*K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že průtok tryskou je 25 l/min při tlaku 2 bar. Bylo doplněno do SPC)* | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |