|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **175. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 09 V soupisu prací chybí Osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměru do 600 mm - PR005 a PR202. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr – výměra položky č. 28. Výrobek 10/Z (nerezové propojení PR202) přesunut za položku 29 a jeho hmotnost odebrána z položky č. 103. Doplněny položky č. 110 a 111. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |