|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **181. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 22 V soupisu prací chybí položka pro stlačitelnou vložku tl. 30 mm mezi stávající stropní deskou a roznášecím trámem. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do příslušné části SPSVV byla doplněna pol. č. 205. Po kontrole byly dále do soupisu doplněny položky č. 198-203 (lešení). | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |