|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **132. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V SO 45, pol. 40 je kotvení 43 stromů s obvodem do 40 cm, přičemž stromů ke kotvení je pouze 12. Žádáme o vyjasnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Podle TZ se vysazuje 43 stromů. Položka č. 40 byla odstraněna, kotvení a ochrana kmene je nově v položkách č. 56-59. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |