|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS6000 - Dmychárna** V technické specifikaci je uvedeno:  Ve výkazu výměr uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *42* | *M* | *6000R042* | *Trubka svařovaná, ocel tř.17 (1.4404) DN300 PN10 (Ø 306 x 3 mm)* | *bm* | *6,000* | | 43 | K | 6000R043 | Montáž trubky DN300, PN10 | bm | 6,000 | | *44* | *M* | *6000R044* | *Trubka svařovaná, ocel tř.17 (1.4404) DN250 PN10 (Ø 256 x 3 mm)* | *bm* | *119,000* | | 45 | K | 6000R045 | Montáž trubky DN250, PN10 | bm | 119,000 |   Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje následující odpověď:   * Upraven popis položek v tech. Specifikaci viz D.2.1.6000.02 Technická specifikace strojní technologie-revX01. * Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – popis položek č. 44, 45. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |