|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V zadávacím soupisu prací „P6 ZD – Technická specifikace\_(ii) Soupis prací s výkazem výměr“, v části „03.2 - SO 03.2 - Rekonstrukce pískových jímek - stavební část“ je uvedena položka:    D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00  197 K 721.01 Vnitřní kanalizace - samostatný rozpočet kpl 1,000 0,00 R-položka  V zadávacím soupisu prací v části „Rekapitulace stavby“ je zároveň samostatný rozpočet:  **03.2-ZTI SO 03.2 - ZTI 0,00**  Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda se nejedná o duplicitu položky 197. Případně žádáme o odstranění položky ze soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vyřešeno již v rámci předchozí revize SPSVV s ozn. X01. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |