| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **SO 20 -Zámečnické výrobky-pororošt** V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 190 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1 088,570 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767995117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117) |  |  |  |  | |  | VV |  | "5/Z" 1088,57 |  | 1 088,570 |  |  | | *191* | *M* | *553.01* | *Výroba a dodání žárově pozinkovaných zámečnických výrobků* | *kg* | *1 197,427* |  | *0,00* | |  | VV |  | 1088,57\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 197,427 |  |  |   V tabulkách zámečnických prvků je uvedeno:    Součástí výrobku 5/Z – „Výroba a dodání žárově pozinkovaných zámečnických výrobků“ je i pororošt z kompozitního materiálu.    Kompozitní prvky jsou v soupisech prací vykázány v položkách zvlášť.  Žádáme zadavatele o vyjmutí kompozitního pororoštu z položek 190 a 191 a doplnění položek pro ocenění zvlášť dodávky a montáže kompozitního pororoštu pro 5/Z do soupisu prací. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr:   * doplněna položka č. 206, * upraveno množství položek č. 170, 190, 191. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |