|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   SO 01,02,03,12,13,15,20,21,23,24,25, 26,27,28,30,31,32,41 V PD není specifikována aktuální grafická nástavba SLP na ČOV. Je to potřeba znát pro požadovanou implementaci nových zařízení ve druhé etapě. Jedná se o systém EZS a CCTV kde jsou požadovány licence do této nástavby. Většina výrobců poskytuje licence pro různé výrobce těchto nadstaveb, a to z důvodu možné kolize mezi již stávajícím a nově instalovaným zařízením. Nebo zjistit skutečný stav šetřením na místě. Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V PD (DPS) je uvedeno:   * EZS Elektronické zabezpečení – systém bude integrován do stávajícího systému zabezpečení areálu s ústřednami ATS s integrační nástavbou C4 * VSS Kamerový systém-kamery budou integrovány do stávajícího systému VSS areálu provozovaného na systému C4. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |