|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   SO 31 V soupisu prací chybí položka pro Montáž ostatních atypických zámečnických  konstrukcí hmotnosti přes 5 do 50 kg - 2/Z, 9/Z, 24/Z.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že:   * prvek 2/Z má svoji montáž v položce č. 42, * prvek 9/Z má svoji montáž v položce č. 211, * prvek 24/Z byl doplněn do soupisu prací, * nové doplněné položky jsou č. 229 a 230, * upravené položky s prvkem 24/Z související jsou č.61, 149, 170 a 177. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |