|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **37. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V předaném soupisu prací, v části „27-VZT-SO 27 - VZT“ je uvedeno: 26 K 6427\_\_\_DP303\_ D+M Talířový ventil D200 0,000 0,00  *Poznámka k položce: Talířový ventil pro odvod vzduchu. Průměr 200 mm.*  Ve výkresové dokumentaci je uvedeno: D.1.4.02.27.03\_Půdorys 1PP    V předaném soupisu prací není uvedeno množství výrobku.  Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v SPVV byla položka č.26 změněna na 1 ks. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |