|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V zadávacím soupisu prací „P6 ZD - Technická specifikace\_(ii) Soupis prací s výkazem  výměr“, v části „PS5102A - PS 5102A - Česlovna“ je uvedeno:    V dokumentaci D.2.1.5102A.02\_Technická specifikace je uvedeno:    Uvedená položka má být dodávka investora/provozovatele. Žádáme zadavatele o odstranění položky ze soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Doplněny kontejnery do SO02 (12 ks) a SO03.2 (2 ks) jak do PD (specifikace a u výkresů smazán popis dodávka investora/provozovatele), tak do Soupisu prací v PS 5102A opraven popis a výměra položky č. 38, do PS 5104B doplněna položka č. 53 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |