|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **182. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 22 V soupisu prací chybí položky pro dodatečné vlepování výztuže. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do příslušné části SPSVV byla doplněna pol. č. 206. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |