|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část - dotazy týkající se SO**   Žádáme zadavatele o sdělení, zda při předání staveniště budou všechny stávající nádrže vyčerpané nebo zda jejich vyčerpání bude muset zajistit zhotovitel. A pokud bude čerpat zhotovitel, bude muset uhradit stočné za odčerpanou vodu? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Nádrže budou vypuštěny, vyčištěny a předány zhotoviteli v rámci fáze odstavování SVL viz B. Souhrnná technická zpráva str. 78. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |