|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS 9051 – Demontáže** **A14 (SO 09) Aktivační nádrže** V soupisu prací je položka:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | K | D3A14R009 | Demontáž zařízení pro stírání pěny z nátokové galerie – 1 kpl | t | 8,000 |   V technické specifikaci není výše uvedená položka uvedena.?   V soupisu prací je položka:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | K | D3A14R019 | Demontáž stavidlového uzávěru s ručním pohonem odtoku na DN11 - 14 - 1 kpl | t | 14,000 |   V technické specifikaci je u položky uvedena hmotnost cca 7.000 kg/ks – 1 kpl.  Žádáme zadavatele o provedení souladu mezi PD a soupisem prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Položka v tech. specifikaci je, ale má samostatnou část A15 Stírání pěny z nátokové galerie AN. Položka v soupisu prací přesunuta dle tech. specifikace | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |