|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS5632 – Síran hlinitý**  V soupisu prací je v části D2 – Potrubí a tvarovky uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *56* | *M* | *5600DR056* | *Trubka PEHD DN 32 PN 10 ø 32 x 3 mm* | *bm* | *3,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0025PPEA002T* |  |  | | 57 | K | 5600DR057 | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 3,000 | | *58* | *M* | *5600DR058* | *Trubka PEHD DN 32 PN 10 ø 32 x 3 mm* | *bm* | *2,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0025PPEB002T* |  |  | | 59 | K | 5600DR059 | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2,000 | | *60* | *M* | *5600DR060* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 63 x 5,8 mm* | *bm* | *40,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0050PPE\_001T* |  |  | | 61 | K | 5600DR061 | Montáž trubky PEHD DN63 | bm | 40,000 | | *62* | *M* | *5600DR062* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 63 x 5,8 mm* | *bm* | *5,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0050PPEA001T* |  |  | | 63 | K | 5600DR063 | Montáž trubky PEHD DN63 | bm | 5,000 | | *64* | *M* | *5600DR064* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 63 x 5,8 mm* | *bm* | *3,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0050PPEA002T* |  |  | | 65 | K | 5600DR065 | Montáž trubky PEHD DN63 | bm | 3,000 | | *66* | *M* | *5600DR066* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 63 x 5,8 mm* | *bm* | *1,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0050PPEB001T* |  |  | | 67 | K | 5600DR067 | Montáž trubky PEHD DN63 | bm | 1,000 | | *68* | *M* | *5600DR068* | *Trubka PEHD DN 110 PN 10 ø 110 x 10 mm* | *bm* | *42,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0100PPE\_000T* |  |  | | 69 | K | 5600DR069 | Montáž trubky PEHD DN110 | bm | 42,000 | | *70* | *M* | *5600DR070* | *Trubka PEHD DN 110 PN 10 ø 110 x 10 mm* | *bm* | *7,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5632\_\_\_CSH0100PPE\_050T* |  |  | | 71 | K | 5600DR071 | Montáž trubky PEHD DN110 | bm | 7,000 |   Popis v soupisu prací (výkazu výměr) neodpovídá technické specifikaci, kde jsou dimenze potrubí uvedeny správně.  Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje následující odpověď:   * Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr dle specifikace:   + popis položek č. 56-71,   + opraveno množství položek č. 82, 83. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |