|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **177. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 10 V soupisu prací chybí položka Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení, odstranění-bednění přelivné hrany.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel sděluje, že provedl následující opravy v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr:   * úprava výměra položek č. 13, 15. * opravy výměry položek č. 10, 11, 17, 19, 20, 42, 46, 47. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |