|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **168. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 06 V soupisu prací chybí položka Ošetření pracovních spár otryskáním a navlhčením. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací s výkazem výměr byl v příslušné části upraven. Byly upraveny položky č. 28 a 29. Tyto změny byly provedeny i v SO 07 pol. č. 26 a 27. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |