|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **197. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 28 V soupisu prací chybí položky pro dodatečné vlepování výztuže R14 a R16. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že trny lze navrhnout po bouracích pracech a průzkumu skutečného stavu železobetonové konstrukce v úrovni osazení smykových trnů (vlepování). Položka č. 177 byla přidána do soupisu prací v SO 28. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |