|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **148. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 02 V soupisu prací v položce č.100 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI je chybně uvedená výměra. Žádáme o prověření a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Je správně, ale do příslušné položky SPSVV doplněno 10 % na přesahy. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |