|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **170. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 09 V soupisu prací chybí separační vrstva mezi podkladní beton a základovou desku. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Separační vrstva není obsažena v PD, základová deska bude vybetonována přímo na podkladní beton. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |