|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **141. Dotazy týkající se výkazu výměr**  PS 02 Rozpor u nerezového potrubí mezi soupisem prací pol. 67 a specifikací v PD ONL 001T. Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v rámci vypořádání Dotazu č. 56. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |