|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předané projektové dokumentaci v PS 5100A v části „D.2.1.5100A.02\_Technická specifikace strojní technologie“ je uvedeno:    Uvedené zařízení se dodává pouze jako „Jednostupňová fotokatalytická jednotka pro čištění odtahu vzduchu o kapacitě max. 36 500 m3/hod“.  Žádáme zadavatel o jednoznačné stanovení výrobku v technické specifikaci. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že:   * celková velikost třístupňové jednotky (výkon 36.500 m3/h) je 4.560 x 2.190 x 3.190 mm. * Stupně jsou řazeny za sebou, jsou na sebe napojeny, a tvoří jednu jednotku jako blok/celek. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |