| **Dotaz uchazeče** |
| --- |
| **124. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V předané technické zprávě „D.1.1.34.00.00\_TECHNICKA\_ZPRAVA“je uvedeno: **3.2.20 SO 24 – Provozní objekt**    V předaném soupisu prací je uvedeno:**SO24 - SO 24 - Azbest**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 969021R01 | Vybourání střešní skladby s obsahem azbestu | m2 | 503,050 |  | 0,00 | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Předpoklad: celková tloušťka skladby kontaminované azbestem:*  *170 mm* |  |  |  |  | |  | VV |  | "Plocha střechy" 503,05 |  | 503,00 |  |  | |  | VV | S\_a1 | Součet |  | 503,00 |  |  |   Ve střešním souvrství je uvedený pozinkovaný plech bez poznámky – možný výskyt azbestu. Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je odstranění pozinkovaného plechu, jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Dle popisu v TZ se nepředpokládá kontaminace plechu azbestem, proto je jeho odstranění a odvoz vykázáno na listu SO 34.24 - Provozní objekt, v položkách č. 42, 29. Vzhledem k charakteru odpadu lze předpokládat, že nebude skládkován, ale odevzdán k recyklaci. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |