|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **160. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 06, SO 07 V soupisu prací v položce č.4 je chybně uvedená výměra. Žádáme o prověření a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací byly upraveny tyto položky v SO 06 4 a 5, přidány nové položky č. 62 a 63. V SO 07 byly upraveny položky 2 a 3, byly přidány nové položky 61 a 62. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |