|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **4.Stavební část-dotazy týkající se SO**  V Souhrnné technické zprávě (B\_Souhrnná technická zpráva) je uvedeno toto:  *Při stavbě nátoku odpadních vod z HČS na SVL (2 x DN1600) dojde ke křížení předpolí rekonstruovaného mostu přes plavební kanál. Most bude v době rekonstrukce SVL v záruční lhůtě. Z toho důvodu zhotovitel rekonstrukce SVL přebírá záruky za konstrukci mostu v rozsahu jeho dotčení stavbou SVL. O přebrání záruk bude sepsán protokol mezi zhotoviteli obou staveb. Investor mostu, tj, ŘVC ČR obdrží 2 kopie protokolu. Po celou dobu stavby SVL budou monitorovány přilehlé opěrné stěny předpolí mostu a zajištěna jejich stabilita.*  Účastník považuje takové opatření zadavatele za nepřiměřené. Most realizovala jiná společnost, která zadavateli poskytuje záruku za jakost. V případě, že dojde k poškození mostu činností vybraného dodavatele veřejné zakázky, zaplatí vybraný dodavatel způsobenou škodu, tj. náklady na opravu, které zhotovitel mostu vyúčtuje zadavateli. Není důvod k tomu, aby vybraný dodavatel veřejné zakázky přebíral záruku za jakost, když zadavatel může použít jiný institut, který je na danou situaci více přiléhavý. Dalším důvodem proti přebírání odpovědnosti je ten, že pokud by se na přebrané části mostu objevila vada, za kterou by vybraný dodavatel jako zhotovitel veřejné zakázky neodpovídal, resp. by ji svou činností nezpůsobil (např. konstrukční vada), i tak by ji musel opravit a tím by zhotovitele mostu bezdůvodně zbavil odpovědnosti za vzniklou vadu. Zároveň toto opatření nedůvodně navýší cenu veřejné zakázky. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel dotaz prověřuje a bude na něj reagovat samostatně ihned po jeho prověření. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |