|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předané projektové dokumentaci je uvedeno**:**  D.1.1.42.06.00.02 KS POTRUBÍ 2xDN1800    D.1.1.42.06.00.01 KS POTRUBÍ NÁTOKU NA SO01 2xDN1600    Žádáme zadavatele o vysvětlení části „VYSTROJENÍ PROSTUPU V ŠACHTĚ PRO POTRUBÍ  OC DN1600 + ČEDIČ“. Z PD není zřejmé, co se má ocenit. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o kanalizační vložku (výrobek pro utěsnění potrubí) do betonové stěny, pro ocelové potrubí s čedičovou výstelkou. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |