|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **106. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **42a - SO 42 - Spojovací potrubí**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 410 | K | | 8944141R11 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1500 průměr.hloubky 5,0m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | *Poznámka k položce: mimo poklopu* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "VSR\_S29" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | | | 411 | K | | 8944141R112 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1500 průměr.hloubky 4,5m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "Odběr provozní vody" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "VOT\_S01" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | | | 412 | K | | 8944141R114 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1200 průměr.hloubky 4,5m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | *Poznámka k položce: mimo poklopu* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "Jednotná kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "VOD1\_S02" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | | | 413 | K | | 8944141R12 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1200 průměr.hloubky 5,0m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | *Poznámka k položce: mimo poklopu* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "VSR\_S26" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | | | 414 | K | | 8944141R13 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1200 průměr.hloubky 2,5m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | *Poznámka k položce: mimo poklopu* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "VSR\_S204" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | | | 415 | K | | 8944141R92 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 1,0m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "Sliv z jímek" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | "VOF3\_S05" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | | | 416 | K | | 8944141R91 | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 1,5m-kompletní kce | | kus | | | 5,000 | |  | | 0,00 | | |  | VV | |  | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH  ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Splašková kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOS\_S004, S15" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Sliv z jímek" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOF3\_S03, S04, S06" 3 | |  | | | 3,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 5,000 | |  | |  | | | 417 | K | | 8944141R2 | | | Kanalizační prefabrikovaná šachta DN 1000 průměr.hloubky 2,0m-kompletní kce | | kus | | | 12,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce: mimo poklopu* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VSR\_S01,S02,S20,S21" 4 | |  | | | 4,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Splašková kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOS\_S01-03, S05-S06,S09" 6 | |  | | | 6,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Sliv z jímek" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOF3\_S01,02" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 12,000 | |  | |  | | | 418 | K | | 8944141R3 | | | Kanalizační prefabrikovaná šachta DN 1000 průměr.hloubky 2,5m-kompletní kce | | kus | | | 6,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklopu* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VSR\_S03,S05,S22,S36,S37" 4 | |  | | | 4,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Splašková kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOS\_S10-11" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 6,000 | |  | |  | | | 419 | K | | 8944141R4 | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 3,0m-kompletní kce | | kus | | | 12,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce: mimo poklopu*  *šachta Š 63,Š 62-VSR.2 šachta Š 128,Š 129-VOS.1* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VSR\_S06, S09-S12,S16,S19,S23" 8 | |  | | | 8,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Splašková kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOS\_S12, S14" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Jednotná kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOD1\_S08-09" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 12,000 | |  | |  | | | 420 | K | | 8944141R5 | | | Kanalizační prefabrikovaná šachta DN 1000 půměr.hloubky 3,5m-kompletní kce | | kus | | | 9,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklop*  *šachta Š 74,Š 92,Š 91,Š 85,Š 84,Š 73,Š72,Š 70,Š 69,Š 68,Š67-VSR.1*  *šachta Š 179,Š 126,Š 125-VOS.1*  *šachta Š 167-VOT.1* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH  ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VSR\_S13-S15,S17-S18" 5 | |  | | | 5,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Splašková kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOS\_S08, S13, S16" 3 | |  | | | 3,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Jednotná kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOD1\_S07" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 9,000 | |  | |  | | | 421 | K | | 8944141R51 | | | Kanalizační prefabrikovaná šachta DN 1000 půměr.hloubky 4,0m-kompletní kce | | kus | | | 2,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklop* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Jednotná kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOD1\_S05-06" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 2,000 | |  | |  | | | 422 | K | | 8944141R6 | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 4,5m-kompletní kce | | kus | | | 3,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklopu*  *šachta Š 71,Š 60-VSR.1A*  *šachta Š170,Š 166,Š 171,Š 172,Š 173-VOT.1 šachta Š 168,Š 169,Š 166-VOT.1A* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VSR\_S34-S35" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Jednotná kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOD1\_S04" 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 3,000 | |  | |  | | | 423 | K | | 8944141R7 | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 5,0m-kompletní kce | | kus | | | 10,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklopu*  *šachta Š 93,Š 78,Š 77,Š 76-VSR.1 šachta Š 81,Š 90,Š 89,Š 88-VSR.1A*  *šachta Š 148-VOD1.1A*  *šachta Š 151,Š 150-VOD1.1* | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "SO 42 Spojovací potrubí" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Dešťová kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VSR\_ S25, S27-S33" 8 | |  | | | 8,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "Jednotná kanalizace" | |  | | |  | |  | |  | | |  | VV | |  | | | "VOD1\_S01, S03" 2 | |  | | | 2,000 | |  | |  | | |  | VV | |  | | | Součet | |  | | | 10,000 | |  | |  | | | 424 | K | | 8944141R8 | | | Kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 průměr.hloubky 5,5m-kompletní kce | | kus | | | 1,000 | |  | | 0,00 | | |  | P | |  | | | *Poznámka k položce:*  *mimo poklopu*  *šachta Š 95,Š 94,Š 83,Š 82,Š 80,Š 79-VSR.1 šahta Š 66,Š 65-VSR.2* | |  | | |  | |  | |  | | | VV | | "SO 42 Spojovací potrubí" | | | | |  | | | | | VV | | "D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET" | | | | |  | | | | | VV | | "Dešťová kanalizace" | | | | |  | | | | | VV | | "VSR\_S08" 1 | | | | | 1,000 | | | | | VV | | Součet | | | | | 1,000 | | | |   V předané projektové dokumentaci „D.1.1.42.05.24 TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET“ je výkres „VZOROVÉ ŘEŠENÍ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY“, kde je zakreslená pouze vzorová kanalizační šachta.  Na základě předané projektové dokumentace, ve které nejsou uvedeny sestavy jednotlivých šachet, není možné uvedené položky ocenit.  Žádáme zadavatele o doplnění tabulek kanalizačních prefabrikovaných šachet pro možnost ocenění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací je uvedena hloubka šachty. Tento způsob zadání soupisu prací lze ocenit. Podrobná tabulka včetně hodin přívodů je součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |