|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **147. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 02 Z našeho pohledu je chybná výměra ve výkazu výměr u položky č.98 a 99. Žádáme o prověření a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Prověřeno, opravena plocha podlahy F1d. Změna se projeví v příslušné části SPSVV v položkách č. 98, 99, 100, 147, 148, 151, 152, 308, 310, 312 a v příslušných přesunech hmot. Dále doplněny položky č. 328 a 329 pro mazaniny s tloušťkou nad 120 mm. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |