|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **146. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 02 V soupisu prací v položce 46 je ve vzorečku chybně uvedená hmotnost Kari sítě a zároveň chybná výměra (chybí výměra pro stěny). Žádáme o prověření a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Hmotnost KARI sítě opravena. Výztuž obetonování stěn je vykázána v položce č. 45 v příslušné části SPSVV. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |