|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   SO 01 – pol.23 (380326132) není určena pro mrazuvzdorný beton. Některé konstrukce jsou v zadávací dokumentaci navrženy z mrazuvzdorného betonu – XF3 (výkr. č. D.1.2.01.05, D.1.2.01.06, D.1.2.01.15).  Upraví zadavatel položku výkazu výměr pro mrazuvzdorný beton? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V SPSVV byly provedeny následující úpravy:   * upravena pol. č. 23, * přidána pol. č. 320. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |