|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky, v části „31 - SO 31 - Rekonstrukce čerpací stanice spodního horizontu a PTS4 - stavební část“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 211 | K | 230011101 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm | m | 3,000 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/230011101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230011101) |  |  |  |  | | *212* | *M* | *55283929r* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x2,6mm* | *m* | *3,000* |  | *0,00* | |  | VV |  | "SO 31 Rekonstrukce čerpací stanice a PTS4" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.31.08" |  |  |  |  | |  | VV |  | "9/Z" |  |  |  |  | |  | VV |  | 1+2 |  | 3,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  | | 213 | K | 230011140 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 406 mm, tl. 11,0 mm | m | 4,000 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/230011140*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230011140) |  |  |  |  | | *214* | *M* | *14015024r* | *trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x2,6mm* | *m* | *4,000* |  | *0,00* | |  | VV |  | "SO 31 Rekonstrukce čerpací stanice a PTS4" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.31.08" |  |  |  |  | |  | VV |  | "8/Z" |  |  |  |  | |  | VV |  | (1+1)\*2 |  | 4,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   V soupisu prací je uveden materiál: trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 s odkazem na "D.1.1.31.08"  V tabulkách „D.1.1.31.12\_ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY“ je u prvků 8/Z a 9/Z uvedeno MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL      Žádáme zadavatele o provedení souladu soupisu prací a projektové dokumentace. Žádáme o jednoznačné stanovení materiálu výrobků Z/8 a Z/9. | | |
|  | | |
| **Odpověď zadavatele** | | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položky č. 211, 212, 213 a 214 byly v soupisu prací poupraveny podle PD tabulek PSV. | | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |