|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   PS 9051 – Demontáže A3 (SO 31) Čerpací stanice spodního horizontu V soupisu prací je uvedeno v pol. č. 2.:  2 K D3A03R00 2 Demontáž stavidel a hradidel vně budovy sad a 4,000  V technické specifikaci (i výkresové dokumentaci) je počet sad stavidel – 10 ks.  Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o písařskou chybu. Platí 10 sad.  Opraveno v soupisu – výměra položky 2 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |